Уважаемые собственники жилых помещений жилого дома № 3 по ул. Автодорожная!

В соответствии с  Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на Вашем доме могут быть проведены следующие основные мероприятия для снижения потребления поставляемых энергоресурсов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб | Ожидаемое снижение используемых энергетических ресурсов, % | Срок окупаемости мероприятия, г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы отопления и горячего водоснабжения (ГВС) дома |
| 11.1 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления и ГВС | 450 | 5 | 5 |
| 1.2. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии на отопление и ГВС | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | 390 | 5-10 | 5 |
| 1.3. | Установка индивидуального прибора учета горячей воды в квартире | Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | 2 (1 узел учета) | 5-10 | 5 |
| 1.4. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления и ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления и ГВС | 680 | 5-7 | 5 |
| 1.5 | Установка термостатических вентилей на радиаторах | 1) Повышение температурного комфорта в помещениях; 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления | 0,45 (1 вентель) | 3-5 | 5 |
|  |  | Система электроснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии 2) Улучшение качества освещения мест общего пользования | 1,08 | 15 | 1 |
| 2.2 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | 5,0 | 5 | 2 |
| 2.3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Автоматическое регулирование освещенности; 2) Экономия электроэнергии | 10,2 | 10-15 | 2 |
| Система холодного водоснабжения |
| 3.1 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование воды; 5) Экономия потребления воды в системе ХВС | 860 | 2-5 | 10 |
| 3.2 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | 46 | 10 | 5 |
| Дверные и оконные конструкции. Стеновые конструкции |  |
| 4.1 | Замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы окон | 381 | 5-10 | 10 |
| 4.2 | Утепление потолка подвала | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | 1045,4 | 5-10 | 10 |
| 4.3 | Утепление пола чердака | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | 1045,4 | 5-10 | 10 |
| 4.4 | Утепление наружных стен | 1) Уменьшение промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | 7849,71 | 10-15 | 10 |

Примечание:

1.  Выполнение вышеуказанных мероприятий  на жилом доме должно быть одобрено на общем собрании собственников жилых помещений.

2. Указанный перечень мероприятий включает только мероприятия, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов  и не исчерпывает весь перечень возможных мероприятий. Возможна поэтапная реализация предлагаемых мероприятий.

3. Указанная стоимость мероприятий является ориентировочной и будет уточнена ООО «УК Инком Дом» на собрании собственников жилых помещений.

4. По всем вопросам, касающимся мероприятий по энергосбережению и их реализации на доме предлагаем обращаться в ООО «УК Инком Дом» (диспетчер  т. 8(48232) 2-30-34)

Администрация ООО «УК Инком Дом»